Додаток 1 до Порядку*
ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ: КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 18 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 (назва об’єкту)

	Дата проведення обстеження
	Адреса розташування об’єкта
	Форма власності
	Найменування послуги
	Особа, яка проводила обстеження
	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)

	19.03.2025

	м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, буд.12
	Комунальна
	Дошкільна освіта
	Директор

Васильєва 

Ольга Олексіївна
	0672840974

krdnz188@ukr.net


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 19.03.2025
	№ п/п
	Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
	Відповідність критеріям 
(так або ні)
	відповідність ДБН 

В.2.2-40:2018
	Фотокоментар (існуючий стан)
	Фото коментар (позитивні практики)

	1.
	Шляхи руху до будівлі:
	
	
	
	

	
	1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
	---
	
	
	[image: image1.jpg]




	
	2) місця паркування: 

не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками;

позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
	---
	
	
	[image: image61.png]RSOSSN






	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

	так
	
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра


	так
	
	[image: image4.jpg]j o
I W
I

oy AlaN

senivAann

i

AN
yiR'n

"'l"'i'i'“

.
|

L]
_Hn-.m.

i





	[image: image5.png]




	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)
	так
	
	[image: image6.jpg]B FTTET

¥rrrrLrz

122
i}

i
M
e





	[image: image7.jpg]




	
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

	---
	
	
	[image: image8.jpg]




	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.

Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м.

Після кожного підйому пандуса влаштовується горизонтальна площадка глибиною не менше 1,5м


	---
	
	
	[image: image9.jpg]



[image: image10.png]




	
	8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок


	---
	
	
	 [image: image11.jpg]Winpusa
Wipuna nectuuaoro
npoctynu apuia

Buicora
noacTynew





	
	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод)
	---
	
	
	[image: image12.png]Npopenys X | gl Mpodeps X | G winsapos X | G iworpan X | G cransapre X @ VAPOR X |

r-admin.gov.ua/Images/INVAPORADA pdf * » H

Mo anck—Google.. @ Google Kepras % Tybriens xaaacrps (367 Coa Kpwiin.. G rory6 - Moncs Gon G mpar2d - Mower. »

1lo6 3aGesnewnTi gocTymmicTs ans moxeli 3 s‘ I
NOpyIICHHSM 0Py, 3ACTOCOBYIOTE  OpiCHTANHi
nijKasku i KOHTPACTHi MPEIMETH, 3ABIAKH HOMY
BOMH  JeTIC  ODICHTYBATHCS Y  MPOCTOPL
PexoMerzoBati KoMBOPH: KOBTHIi — depBOMIIL,
Ginnii — cumiii). KOHTpacTi BUKODHCTORYIOTE KO
HEOOXIZHO BKAIATH HAMDAMOK 0 3aKnaxy, ATA
nonepeeHHs Npo HeGe3euRi 0 a60 MpeaMeTH.

Enementn  Gnaroyctpoio, AKi  MokyTh  GymH

NIepellIKOI00 /U1 OACi 3 NOpYLICHHAM 30PY, CiZt POIMILLYBaTH B OHY JiHII0 1032 NILIOXAHOIO
30H010. PeKOMEHAYCTECA BHKOPHCTOBYBATH TaKi TIO3HANKIE: 4OPHIT] Ta AKOBTHIH — 115 NOIHAUCHHS
niepeIKoz (HAM. CTOBMIB, BKA3BHIX aKis). /LIS MAPKYBAHHS BUKODHCTOBYIOTECS CTiliki (apon,
Ha KO AIKIX HE BILTHBAIOTE MOTOAH] YMOBHL

Tizxin 70 Gyaisai, nanayc Ta TepHTOPiA GiA BXOZY MAIOTH GyTH IBiTbHEHi BiAl EKTAMHIX CTifiOK,
CMITTCBIX GAKiB TOIO JUIs BLIHOTO NiEpecyBanHs.

Asepijpg ~ | [ ediatjeg ~ | [ edapng ~ Moasamsace | X






	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю


	---
	
	
	[image: image13.jpg]




	2.
	Вхідна група:
	
	
	
	

	
	1) вхідна група до об’єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо
	---
	
	
	[image: image14.png]H N | o | Q G| & 20 | @ Por |y Mo | oy Mo | s Mo | @ o | B Nin |y 0 |y Mo | o Mo | G 3 | W B [y Mo | & Me [ @ ta | G rax Bl x @ 50| + =

<« C Y @& rcbuorg.ua/product/ulichnye-fasadnye-vyveski-shriftom-brajlya/#iLightbox[product-gallery)/0

Hoseren  [B Monomenve wepes.. @] Merallowr. ecnn.. 7 fvera floxanc: we.. @ Xpeuaroe-Googl.. & Mybriswa xagactpo.. (W) Mopran Eamoiacp.. @ Mepernsa soxywen.. @ Hemewanii ucropu..

x0O»

YnunuHble dacagHble BbIBECKWU LPUHTOM
Bpanna

08:00-19:00

08:00-16:00
HO |

»

Antexa Ne3

Pexams posore:
LIIOHOB0BO0
52 repecon






	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом
	---
	
	
	[image: image15.jpg]-

\





	
	3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок


	---
	
	
	[image: image16.jpg]Winpusa
Wipuna nectuuaoro
npoctynu apuia

Buicora
noacTynew





	
	4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
	---
	
	
	[image: image17.jpg]




	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
	---
	
	
	[image: image18.jpg]




	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
	---
	
	
	[image: image19.jpg]




	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
	---
	
	
	[image: image20.jpg]




	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
	так
	
	[image: image21.jpg]¥ AN

oS

WAL W




	[image: image22.jpg]




	
	9) кути порогів заокруглені


	---
	
	
	[image: image23.png]- a X
Bonomme X |y 3emensy X |y Mpopery: X | gy Mpofleps X | G mixwapoz X | G niktorpav X | G crammapr X @ INVAPOR X +
<« C A Hesawauero | uczkr-admingov.ua/images/INVAPORADA pdf %# 0 » @

i Cepmucs [} Mersflowrs Secnn.. & Mo avex—Google.. @ Gosgle Kaprsr %% Mybmivwa xsgacrpo.. @ (67) Cuca Kpnie. G o6 - Movexs o, G mpesr2é - Mover. »

INVAPORADA. pdf

JlBepi B OyniBmo i NpUMilEHHS He
[OBHHHI MaTH TIOPOTiB, 8 MpH X
HEeOOXIIHOCTI, BUCOTa NIOPOTY HE
OBHHHA NlepeBuIILyBaTH 2,5 CM;

Pyuxu 1sepeii noBuHHI MaTH
3pyuty (opmy, 1105 MOAKHa By10
JIErko CXOIHTH PYKOIO, & TAKOK Ge3
3YCHIT BIUMHUTH JBePi PyXOM

KHCTi pykn ab0 nepeniiiys;

[8 asepi 2.it A (8 asepijog A~ & exatjpg ~ & exiapng ~ Hoxasars ace 7%






	
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
	так
	
	[image: image24.jpg]



	[image: image25.jpg]




	
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
	---
	ДБН:

глибина не менше 1,80м

ширина не менше 2,20м
	
	[image: image26.jpg]




	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
	---
	
	
	[image: image27.png]Borom x |y Jewens x |y Moope x |y Mpode x | G wissr x | G riwore X | G caam x @ WAPC x [ Broa x | + - oo

<« C A Hesawauero | uczkr-admingov.ua/images/INVAPORADA pdf %# 0 » @

Cepaucs [} Mersflowra Gecnn. & Mo avex— 9

oogle. Google Kaprsi & Mybnisna kagactpo.. @ (367) Crwa Kpwin.. G rory6 - Mowek s Go.. G npusar2d - Mowex. »

INVAPORADA. pdf

Maiizanuik niepe BXoZavi B GyZiBio Ta cropyay (a Takok
nawyCH) MOBMHHI GyTH 3aXHILEHi B ATMOC(EPHIX OMAiB.

Bxiluia I101AAK NOBIHA MATH: HaBic, BOAOBIABEACHIA, A
TaKo JICAKHO BLA KIIMATUNIIX YMOB — NiZirpis.

Jteepi
MAIOTE BIAKpHBATHCS! Y Gik MPOTIEAKHIT B
namnyca

Posuip Maiiamka ne menue 1,5%1,5 .

Habeeni nHKAQ M MOKA3YIOTS BapiaHTHt

Heso3moxHo GesonacHo -
[E ocsirapng ~ 0 Japers | A | @

. . nenexacwjpg ~ Nowasarssce | X
Cauas Qalin "MHewoCKeMa.gif






	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
	---
	
	
	[image: image28.jpg]




	
	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра
	---
	
	
	[image: image29.jpg]




	3.
	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
	
	
	
	

	
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом


	---
	
	
	[image: image30.jpg]




	
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому),:

уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
	---
	Безпечний ухил – 5%;

не більше 8% (1:12) у разі перепаду висот більше 0,45м;

допускається 10% при перепаді висот поверхонь на шляху руху до 0,2м і менше
	
	[image: image31.jpg]




	
	3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;

Вимоги до поручнів:

влаштовуються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей;

до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено;

поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м.

діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м.
	так
	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]Winpusa
Wipuna nectuuaoro
npoctynu apuia

Buicora
noacTynew





	
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
	---
	
	
	

	
	5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також  перегородок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
	---
	
	
	[image: image35.jpg]




	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра


	---
	
	
	[image: image36.jpg]




	
	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
	---
	
	
	[image: image37.jpg]




	
	8) кути порогів заокруглені


	---
	
	
	

	
	9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
	так
	
	
[image: image38]
	[image: image39.jpg]




	
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
	---
	
	
	[image: image40.png]



[image: image41.jpg]




	
	11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
	---
	
	
	[image: image42.jpg]




	
	12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище першого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання
	---
	
	
	[image: image43.jpg]




	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом
	---
	
	
	

	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)
	---
	
	
	

	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів
	---
	
	
	

	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля
	---
	
	
	[image: image44.png]] Ompsenenvue - 3430 sth@me: X |y Mpo ssrsepaxesns Mpssmnobr X @ INVAPORADApcH x o+

<« C A Hesawnwero | uczkr-admin.gov.ua/images/INVAPORADA pdf

Ceponcs [} Meraflowra. ecnn.. & Mo awcx~Google.. @ Google Koprai % Myriuwa xagacrpo.. @ (367) Crwca Kpwiin.. G romys -

INVAPORADA. pdf

TaKTbHi HAKNCHKH HA NOWATKY i BKIMUD
nopymeHHAM 30py.

[8 Tytunz-oblozhka-..jpg A~ i /IOCTYTHICTb rpoma. A & OCTYTHICTb rpoma. A & OCTYTHICTb rpoma. A X






	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху


	---
	
	
	

	
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху


	---
	
	
	

	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра


	---
	
	
	[image: image45.jpg]




	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки
	---
	
	
	[image: image46.jpg]




	
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю 


	---
	
	
	[image: image62.png]




	
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)


	---
	
	
	[image: image47.jpg]




	
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
	---
	
	
	[image: image63.jpg]


[image: image48.jpg]




	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги


	---
	
	
	[image: image64.png]&





	
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю


	---
	
	
	[image: image65.png]


[image: image66.png]=
3= e
are

it



  

	
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним
	---
	
	
	[image: image49.jpg]




	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю


	---
	
	
	[image: image67.png]Toilet
Tyaner



[image: image68.png]




	
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
	---
	
	
	

	
	29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті
	---
	
	
	[image: image50.jpg]\ i\
\ 9 7]\ 4





	
	30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах


	---
	
	
	[image: image51.jpg]




	
	31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм
	---
	
	
	[image: image52.jpg]




	
	32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)
	---
	
	
	[image: image53.png]




	
	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку
	---
	
	
	[image: image54.png]




	
	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху
	---
	
	
	[image: image55.jpg]




	
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра
	---
	
	
	

	
	36) висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра
	так
	
	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]




	
	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо:

‒ мають функцію «антипаніка»;

‒ мають поряд розсувні двері або евакуаційні двостулкові двері;

‒ відчиняються і фіксуються при спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом.
	---
	
	
	[image: image58.jpg]




	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху


	---
	
	
	[image: image69.png]w
3
Gx_





	
	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху


	так
	
	[image: image59.jpg]



[image: image60.jpg]Bl





	[image: image70.png]En(ranoe
Bxin






	4.
	Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю:
	
	
	
	

	
	1) веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА
	---
	
	
	

	
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки
	---
	
	
	


ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:
	
	
	Усього осіб з інвалідністю
	З них

	
	
	
	пересуваються на кріслах колісних
	з порушенням зору
	з порушенням слуху
	мають інші порушення

	
	Усього
	3
	0
	0
	0
	

	
	з них чоловіки
	2
	0
	0
	0
	так

	
	з них жінки
	1
	0
	0
	0
	так

	
	
	
	
	
	
	


СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

	
	Усього
	2
	0
	0
	0
	

	
	з них чоловіки
	1
	0
	0
	0
	так

	
	з них жінки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Підсумки: об’єкт є бар’єрним*

*Зазначається:
об’єкт є безбар’єрним: Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;
об’єкт має часткову безбар’єрність: Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; 
об’єкт є бар’єрним: Всі інші об’єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.
Управитель об’єкта ____________Ольга ВАСИЛЬЄВА___________        __________________________________________




      (прізвище, ім’я, по-батькові)                                               (підпис, печать)
“19” березня 2025  р.

	
	Графа, яка заповнюється управителями обʼєктів й уповноваженими ними особами


** - червоним додано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

[image: image71.png]


